

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

**Formularz ofertowy**

Numer referencyjny: OAZP.2610/33/2025

1. **W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie zapytania ofertowego pn** *dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi***, przedkładamy niniejszą ofertę:**
2. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Łódzki Ośrodek Geodezji**

**ul. Traugutta 21/23**

**90-113 Łódź**

1. **WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP** | **REGON** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY**

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / e-mail]

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktów |  |
| Adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. **NR RACHUNKU BANKOWEGO na który będzie można dokonać wpłaty z podzieloną płatnością: …………………………………………………………………………..........**
2. **Rodzaj Wykonawcy/ Wykonawców\***

* mikroprzedsiębiorstwo\*
* małe przedsiębiorstwo\*
* średnie przedsiębiorstwo\*
* jednoosobowa działalność gospodarcza\*
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*
* inny rodzaj\*

1. **Oświadczamy, że Wykonawca jest:**

1)mikroprzedsiębiorstwem\* 2) małym przedsiębiorstwem\* 3) średnim przedsiębiorstwem\*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 miliony euro. (informacja do celów statystycznych)*

*Uwaga: \*zaznaczyć odpowiednie.*

1. **Łączna CENA OFERTOWA: (wypełnia Wykonawca)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie usługi | Ilość w sztukach | Cena jednostkowa PLN bez VAT | Kwota VAT (23%) w (zł) | Cena łączna  w PLN netto  (kol. 3 x kol. 4) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Naprawa komunikacji pomiędzy klimatyzatorami a sterownikiem w pomieszczeniu 1504 | | | | |  |
| 1.1. | Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej LG ARNU07GSEL2 | 4 |  |  |  |
| 1.2. | Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej LG ARNU18GS5L2 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej LG ARNU 12GB1G2 | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Zestaw: płyta główna + płyta EPROM ARNU18GTQC2 | 1 |  |  |  |
| 1.5. | Zestaw: płyta główna + płyta EPROM ARNU12GTRC2 | 3 |  |  |  |
| 1.6. | Zestaw: płyta główna + płyta EPROM ARNU09GTRC2 | 3 |  |  |  |
| 1.7. | Zestaw: płyta główna + płyta EPROM ARNU07GTRC2 | 2 |  |  |  |
| Uwaga: Ww. ceny winny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją usługi (np. koszty materiałów i urządzeń, koszty dojazdu, robocizny i inne) | | | | | |
| Łączna wartość netto | | | | | …………………..PLN |
| Łączna kwota podatku VAT 23% | | | | | …………………..PLN |
| Łączna wartość brutto | | | | | …………………..PLN |

**Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO\*\*\***

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN** | **……………………………………PLN** |

**\*\*\* CENA OFERTOWA BRUTTO** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Zaproszeniem.

**Oświadczam/my, że** wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ………………………………………….....…………..……………………

o wartości ……………………………………….. PLN bez kwoty podatku VAT, kwota podatku od towarów lub usług wynosi ………………………….. PLN (jeśli dotyczy)

***Uwaga:***

* *Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm podzielonej płatności) zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług i podaje:*
* *informację dotyczącą możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego;*
* *nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;*
* *kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.*

**Dane do oceny oferty** wypełnia Wykonawca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium K**1 | **Łączna cena ofertowa brutto zamówienia** | ……………………PLN brutto |
| **Kryterium K**2 | **Termin wykonania usług** | **…….. dni** (max.30dni) |

1. **OŚWIADCZENIA**

**Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

* 1. Zapoznałem(liśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 oraz wzorem umowy załączniki nr 3 i nie wnoszę(imy) do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte;
  2. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia - zgodnie z treścią Zaproszenia, lub wyjaśnieniami do Zaproszenia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
  3. **Oświadczamy, ze spełniam/my\*:**

1. **warunki** Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2017 r. poz. 2417).
2. **warunki** Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2410).
3. **Oświadczamy, że** personel wykonujący czynności kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń, posiada certyfikaty dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
4. **Oświadczamy, że** posiadamy aktualny certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
   1. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

**osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:**

**………………………………………………………………………………………………**

**Faks…………………………………………………………………………………………**

**e-mail ………………………………………………………………………………………**

* 1. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
* **PEŁNOMOCNIK W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ\***

Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………

Stanowisko………………………………………………………………………………………

Faks…………………………………………………………………………………………….. e-mail……………………………………………………………………………………………

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

- do zawarcia umowy.

* 1. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
  2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zaproszeniu ;
  3. Zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu/w terminie do dnia …………..….\* od dnia podpisania umowy;
  4. Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
  5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  6. Zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podwykonawcy** | **Część zamówienia / zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**Uwaga:**

W przypadku wykonywania części usług przez podwykonawcę, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – które to zobowiązanie Wykonawca powinien dołączyć do oferty.

1. **Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):**

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | ………………..……………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

\* *Niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

**Umowa Nr OAZP.262/33/2025**

zawarta w dniu ….września 2025 r. pomiędzy:

Miastem Łódź i Województwem Łódzkim, zwanymi dalej „Zamawiającym**”,** reprezentowanym przez:

Jana Schnercha – Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23, REGON 470830536, działającego na rzecz i w imieniu Miasta Łódź i Województwa Łódzkiego na podstawie udzielonych pełnomocnictw:

1. Zarządzenia Nr 4060/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa   
   do podejmowania wszelkich czynności cywilnoprawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych   
   z administrowaniem nieruchomością położoną w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 i jej modernizacją;
2. Umowy o zarządzanie nieruchomością położoną przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi zawartą z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego

a

………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………..

W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca będą nazywani „Stronami”.

Umowa została zawarta w trybie wyłączającym stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże, gdyż wartość udzielanego zamówienia nie przekracza kwoty 130000,00 zł.

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa obejmująca dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
3. naprawę komunikacji pomiędzy klimatyzatorami a sterownikiem w pomieszczeniu 1504;
4. dostawę i montaż niżej wymienionych części i urządzeń:
5. silnik wentylatora jednostki wewnętrznej w urządzeniu LG ARNU07GSEL2 – 4 sztuki (pom. 2, 10, 12 i 14);
6. silnik wentylatora jednostki wewnętrznej w urządzeniu LG ARNU18GS5L2 – 1 sztuka (pom. 1);
7. silnik wentylatora jednostki wewnętrznej w urządzeniu LG ARNU12GB1G2 – 1 sztuka (parter);
8. zestaw: płyta główna + płyta EPROM w urządzeniu ARNU18GTQC2 – 1 sztuka (pom. 901);
9. zestaw: płyta główna + płyta EPROM w urządzeniu ARNU12GTRC2 – 3 sztuki (pom. 1415, 1606, 1610);
10. zestaw: płyta główna + płyta EPROM w urządzeniu ARNU09GTRC2 – 3 sztuki (pom. 612, 814, 912);
11. zestaw: płyta główna + płyta EPROM w urządzeniu ARNU07GTRC2 – 3 sztuki (pom. 612,614,1411);

zgodnie z przedstawionym w ofercie formularzem cenowym.

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością i zgodnie z wymogami określonymi   
   w zaproszeniu, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
2. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, jak również dotyczące ryzyka trudności oraz innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej ofercie.
3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzonych prac.
4. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego przedmiotu Umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

**§ 3**

1. Strony ustalają łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w §1 na kwotę netto …….. zł (słownie: …………) plus należny podatek VAT ……. zł, co stanowi brutto …….. zł (słownie: ………….) stosownie do treści oferty Wykonawcy z dnia ……… 2025 r., stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wynagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment na konto bankowe nr:   
   ………………………………………………………..
3. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty dojazdu, robocizny, materiałów eksploatacyjnych.
4. Podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru usługi stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.
5. W fakturach wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę należy podawać:

**Nabywcę: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP 725-00-28-902;**

**Odbiorcę: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź**

1. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
5. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych jak i uznaje się, że. wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania z wynagrodzenia potrąceń kar umownych i odszkodowań.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jego nazwa brzmi …………., NIP ……, REGON ……. i jest uprawniony do wystawiania faktury.
8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
9. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>
10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania, korzystając z adresu: [przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl).
11. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

17. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji *Identyfikator podatkowy* należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako *Rodzaj adresu PEF* należy wybrać NIP,

- w polu *numer adresu PEF* należy wpisać NIP: 7251001667

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.

1. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych, niezawinionych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od naliczania odsetek.
2. W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do jej skorygowania, a bieg terminu płatności rozpoczyna się od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy i odbiorcy faktury, zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustępie.
3. Faktura musi zawierać numer umowy: OAZP.262/33/2025.

**§ 4**

* + - 1. Na objęte zakresem Umowy dostawy i usługi, a także na urządzenia i materiały zawarte w przedmiocie niniejszej Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 12 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru usługi. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń, materiałów i wykonanych robót uważany będzie   
         za sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o gwarancji jakości tych urządzeń i robót.
      2. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru usługi.
      3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszelkich usterek, wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego.
      4. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może zostać przekazane drogą elektroniczny na wskazany adres e-mail,   
         tj. …………………………. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
      5. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

**§ 5**

Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a w szczególności za nieterminową realizację przedmiotu Umowy w wysokości 100,00 zł brutto (słownie złotych: sto, 00/100 PLN)   
za każdy dzień zwłoki.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   
w wysokości 20% całkowitej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, które spowoduje w związku z realizacją Umowy, w tym za szkody spowodowane przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy.

Zamawiający będzie miał prawo potrącić kary umowne z należności Wykonawcy.

* + - 1. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa rozmiarów poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych
      2. Całkowita wysokość kar umownych z tego tytułu jest ograniczona do 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
      3. W przypadku nienależytego wykonania usługi Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowej realizacji zadania, do którego jest on zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy. W sytuacji, w której Wykonawca nie zastosuje się w ciągu 48 godzin do zasadnych zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku co do jakości wykonanej usługi lub jej niewykonania Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie protokołu listę uwag, który to protokół będzie podstawą do nałożenia   
         na Wykonawcę kar umownych określonych w tym paragrafie.
      4. W sytuacji, w której:

a) przedmiot Umowy nie został wykonany lub;

b) realizacja Umowy jest nienależyta;

c) przedmiot Umowy przestał być wykonywany,

Zamawiający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 6**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą mieć formą pisemną pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w ciągu 30 dni,   
   a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4. Umowa została sporządzoną w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Załączniki:
6. *Oferta Wykonawcy*
7. *Zapytanie ofertowe*

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

(składają wszyscy Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,,**

oświadczam, co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu

**WSKAZANIE DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTĘP DO WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Oświadczamy, że *odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*, jest dostępny w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych: ………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | ………………..……………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |
|  |  |

1. **INFORMACJA WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1…………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG*)

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

*(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

2 ………………………………………………………………………………….………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG*)

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

*(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

**WSKAZANIE DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTĘP DO WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Oświadczamy, że *odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*, jest dostępny w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych: ………………………………………………………………….

\*niepotrzebne skreślić

|  |  |
| --- | --- |
| …………………… | ……………………..………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

**Oświadczenie podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU\* *(jeśli dotyczy)***

**DANE podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca** | **Adres** | **NIP** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **na dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,** *-* oświadczam, co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

\*niepotrzebne skreślić

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

\* *Niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 5 do Zaproszenia

(składają wszyscy Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,** oświadczam, co następuje:

\*niepotrzebne skreślić

1. **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA   
   Z POSTEPOWANIA:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

1. **WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, ŻE PODJĘTE ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 i ART. 109 UST. 1 PKT 4 USTAWY PZP O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

Oświadczam, że w stosunku do mnie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1* pkt. 1-5 *i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu na podstawie ww. artykułu, to zgodnie z dyspozycją art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam następujące dowody na to, że podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności:

1. ………………………………………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………………………………………….,
3. ………………………………………………………………………………………….,

*(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

**Oświadczenie podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANI\* *(jeśli dotyczy)***

**DANE podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca** | **Adres** | **NIP** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,** oświadczam, co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  
pkt. 1-5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

1. **WYKAZANIE PRZEZ podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, ŻE PODJĘTE ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETLENOŚCI W SYTUACJI, GDY podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 i ART. 109 UST. 1 PKT 4 USTAWY PZP O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

Oświadczam, że w stosunku do mnie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1* pkt. 1-5 *i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu na podstawie ww. artykułu, to zgodnie z dyspozycją art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam następujące dowody na to, że podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności:

1. ………………………………………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………………………………………….,
3. ………………………………………………………………………………………….,

*(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |

\* *Niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów**

**na potrzeby realizacji zamówienia**

**W imieniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(wpisać nazwę i adres podmiotu)*

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn. **dostawę i montaż części oraz naprawę komunikacji w systemie klimatyzacji bytowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,** do dyspozycji Wykonawcy

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)*

Oświadczam, iż:

1. a) udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...............................…..…………………….

*określenie zasobu – sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)*

obejmującym:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

*(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 5.1.4 Zaproszenia)*

1. b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

1. c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………..……………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………

1. d) zrealizuję usługi, których dotyczą udostępniane przeze mnie zasoby, odnoszące się do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca.

\*niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ 2025 roku

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | …………………………………….. |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. |