WYTYCZNE OBSŁUGI I KONSERWACJI
konstrukcji aluminiowych i ich wyposażenia
W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania okuć, zalecane jest wykonywanie następujących czynności: 
1. Czyszczenie wszystkich elementów okuć ze śladów wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, by zapobiec zablokowaniu, 

2. Raz do roku smarowanie bezkwasowym olejem maszynowym wszystkich części ruchomych. 

3. Przynajmniej raz do roku sprawdzenie funkcjonowania okuć i wykonanie niezbędnych regulacji docisków. 
4. Sprawdzenie pewności osadzenia elementów złącznych okuć. 

5. Sprawdzenie i regulacja usytuowania ślizgów okna. 

6. Regulacja działania samozamykaczy. 

Samozamykacz powinien bez udziału dodatkowej siły zamykać skrzydło drzwi, nie należy dociskać skrzydła w trakcie zamykania ponieważ grozi to uszkodzeniem zaworów i uszczelek samozamykacza. Temperatura pracy samozamykacza ma wpływ na siłę z jaką samozamykacz działa na skrzydło drzwiowe. Regulacje samozamykacza należy przeprowadzać w zależności od zmiany temperatury pracy samozamykacza odpowiednio luzując bądź dokręcając śrubę regulacyjną w kierunku „+” lub „-”. W ten sam sposób regulujemy szybkość zamykania skrzydła. 
Uszczelki:

1. Uszczelki stosowane przez IsoFas sp. z o.o. wykonane są z wysokogatunkowego EPDM i nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych oprócz utrzymywania ich w czystości i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

2. Należy okresowo sprawdzać stan i jakość uszczelek oraz ich pozostawanie 
w miejscach zamocowania w profilach aluminiowych. Skutkiem występowania uszkodzeń uszczelek lub wysunięcia się z profili aluminiowych konstrukcja aluminiowa, jest nieszczelność konstrukcji aluminiowej, której wyposażenie stanowi uszkodzona uszczelka. 
IsoFas Sp. z o. o.. 

ul. Pawliczka 26, 

41-800 Zabrze, 

tel./ fax: (032) 370 13 40 

fax 032/271 54 44 

e-mail:isofas@isofas.pl 

